ООО "АМИТО"

ИНН/КПП 7014065201/701701001

ОГРН: 1197031061919

Банковские реквизиты:

р/с: 40702810723500000696

к/с: 30101810600000000774

В филиале "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"

БИК: 045004774

Опросный лист на модульную насосную станцию

для пожаротушения

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Адрес объекта |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон / факс / e-mail |  |

| 1 | Район строительства |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Абсолютная минимальная температура, 0С: |  |
| 3 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92 |  |
| 4 | Сейсмичность района строительства |  |
| 5 | Максимальные габаритные размеры контейнера, м |  |
| 6 | Вид контейнера (каркасного типа из сэндвич панелей, 20 футовый ж/д контейнер, 40 футовый ж/д контейнер) |  |
| 7 | Количество дверей |  |
| 8 | Количество ворот |  |
| 9 | Требуемая степень огнестойкости по СНиП 21-01-97 |  |
| 10 | Необходимость съемной крыши/грузоподъемных механизмов |  |
| 11 | Производительность насосной станции, м3/ч |  |
| 12 | Рабочее давление насосной станции На входе, м.в.ст На выходе, м.в.ст |  |
| 13 | Количество рабочих насосных агрегатов |  |
| 14 | Количество резервных насосных агрегатов |  |
| 15 | Производитель насосных агрегатов (отечественный, импортный) |  |
| 16 | Расположение подачи и выхода воды (с торца, с фасада, через подошву) |  |
| 17 | Диаметр присоединительных фланцев насосной станции, Ду, м Всасывающий патрубок – Напорный патрубок – |  |
| 18 | Необходимость установки запорной арматуры с электроприводом (всасывающий/напорный патрубки) |  |
| 19 | Необходимость установки жокей-насосов Производительность, м3/ч Напор, м.в.ст |  |
| 20 | Необходимость дистанционного управления (да, нет) |  |
| 21 | Тип линии связи (RS-485, Ethernet, другое) |  |
| 22 | Протокол передачи данных (Modbus RTU, TCP/IP, другое) |  |
| 23 | Наличие пожаро-охранной сигнализации с возможностью вывода на пульт управления в операторной (на основе ППКОП «Гранит», на основе ППКОП «Болид») |  |
| 24 | Расстояние от PSF до операторной, м. |  |
| 25 | Тип системы отопления (водяное, электрическое) |  |
| 26 | Требования к системе вентиляции (механическая, естественная) |  |
| 27 | Требования к автоматизации |  |
| 28 | Дополнительные требования |  |

Дата: ____ / ____ / _________

Подпись: ______________________