ООО "АМИТО"

ИНН/КПП 7014065201/701701001

ОГРН: 1197031061919

Банковские реквизиты:

р/с: 40702810723500000696

к/с: 30101810600000000774

В филиале "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"

БИК: 045004774

Опросный лист на проектирование и изготовление

Канализационной насосной станции

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Адрес объекта |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон / факс / e-mail |  |

| Размеры корпуса |
| --- |
| 1 | Предпологаемый диаметр станции, D мм. | 1200, 1600, 1800, 2000, 2300, 3000 |
| 2 | Глубина корпуса КНС, L, мм. |  |
| Параметры насосного оборудования |
| 3 | Максимальный приток сточных вод, м.куб/час. |  |
| 4 | Расчетный напор на выходе из КНС, м. |  |
| 5 | Количество насосов: | рабочих | резервных | Запасных на склад |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 | Вид стоков: | Хоз.-быт | дождевые | производственные |
| 7 | Взрывозащищенность насосов |  |
| Параметны подводящего трубопровода |
| 8 | Глубина залегания подводящего трубопровода, А мм. |  |
| 9 | Диметр подводящего трубопровода, Da, мм. |  |
| 10 | Материал подводящего трубопровода |  |
| 11 | Количество подводящих трубопроводов, шт. |  |
| 12 | Направление подводящего трубопровода, часов. |  |
| 13 | Предпологаемый тип соединения подводящего трубопровода с КНС (фланец, раструб и т.д.) |  |
| Параметры напорного трубопровода |
| 14 | Глубина залегания напорного трубопровода, В, мм. |  |
| 15 | Диаметр напорного трубопровода, Db, мм. |  |
| 16 | Материал напорного трубопровода |  |
| 17 | Количество напорных трубопроводов, шт. |  |
| 18 | Направление напорного трубопровода, часов. |  |
| 19 | Разность геодезических высот начала и конца напорного трубопровода, м. |  |
| 20 | Длина напорного трубопровода, м. |  |

Комплектация:

(поставьте галочку)

___ Газовые амортизаторы на крышке

___ Установка под проезжей частью

___ Глубина теплоизоляции мм.: 500 / 1000 / 1500

___ Корзина для сбора мусора ____ Отбойник на входе КНС

___ Колодец с задвижкой перед насосной станцией

___ Колодец с арматурой после насосной станции

___ Сборный утепленный павильон с талью

___ Грузоподъемное устройство с ручной лебедкой

___ Расходомер внутри насосной станции

___ Датчик газоанализатора

___ Опоры под Шкаф управления

___ Гибкий металлорукав в оплетке на напорный трубопровод

___ Эластичные муфты на напольные трубопроводе

___ Компенсаторы сильфонные

___ Ремни стяжные

___ Ручка опорная

___ Ответные фланцы с крепежной группой

Система управления

___ Метод пуска насосов:

Прямой / плавный / звезда (треугольник) / частотный

___ Секция автоматического ввода резерва (АВР)

___ Исполнение щита управления: уличное / в помещении

___ Расстояние от КНС до пульта управления ____ м.

___ Направление ввода кабелей в КНС _____ часов.

___ Аварийная сигнализация (сирена/маячок)

___ Диспетчеризация

Дата: ____ / ____ / _________

Подпись: ______________________